## cerfa
Sensible_NonSensible	Code	Libelle
S	HC	Canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés
S	PC	Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux
S	GA	Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles
S	CU	Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude, d’eau glacée, et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l’environnement
S	EL	Lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres qu’en très basse tension (> 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu) et autres que les lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés
S	TR	Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé
S	DE	Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration
NS	TL	Installations souterraines de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres que ceux définis à la ligne « EL » ci-dessus
NS	EA	Canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l’incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau, enterrés qui leur sont associés
NS	EU	Canalisations souterraines d’assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales

S	Ouvrages considérés comme sensibles pour la sécurité (au sens du I de l’article R. 554-2 du code de l’environnement)
NS	Autres ouvrages* (au sens du II de l’article R. 554-2 du code de l’environnement)
	Parmi les « autres ouvrages », certains peuvent être spécifiés par leur exploitant comme « sensibles », soit lors de l’enregistrement de l’ouvrage sur le guichet unique, soit lors de la réponse à la DT. Les dispositions réglementaires relatives aux réseaux sensibles s’appliquent alors pleinement à ces ouvrages.
Cerfa
N° 14435*02

			parallèle